## Instrucciones
CUADRO DE CARGA — SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CHILE
Plantilla profesional · v1.0 · llena las hojas siguientes y sube este archivo a la app FV Chile
CÓMO USAR ESTA PLANTILLA
Esta plantilla tiene dos hojas que debes llenar:
Hoja "Recintos"
• Una fila por cada habitación o dependencia del proyecto.
• Columnas obligatorias: nombre · uso (dropdown) · área en m².
• La columna "uso" tiene un dropdown con los valores válidos para el cálculo RIC.
• Puedes agregar tantas filas como necesites.
Hoja "Cargas"
• Una fila por cada equipo eléctrico dedicado (cocina, calefón, aire, motores, etc).
• Columnas: nombre · potencia (W) · recinto donde se ubica · activa (Sí/No).
• La columna "recinto" tiene un dropdown que se llena con los nombres que pusiste en la hoja anterior.
Una vez llena
1. Guarda este archivo (Cmd+S / Ctrl+S).
2. Abre la app FV Chile → "+ Nuevo proyecto".
3. En paso 3 (Recintos) y paso 4 (Cargas), súbelo con el botón "Seleccionar archivo".
4. La app valida los datos, aplica las tablas RIC y avanza con el dimensionamiento FV.
Aliases aceptados en los headers (no se distingue mayúsculas/acentos/espacios):
nombre = recinto / habitación / dependencia / descripción
area_m2 = área / superficie / m² / metros
uso = tipo / destino
potencia_w = potencia / watts / W (si la columna se llama "kW", se multiplica por 1.000)
recinto = dependencia / ubicación / sala
Soporte: dromeroponce29@gmail.com · FV Chile v1.0

## Recintos
RECINTOS DEL PROYECTO
Lista las habitaciones/dependencias del proyecto. La columna "uso" tiene dropdown.
Nombre | Uso (dropdown) | Área (m²) | Perímetro (m, opcional) | Notas
Living comedor | living | 22.5 | 19 | Espacio principal con luz natural
Cocina | cocina | 10.5 | 13 | Incluye barra y comedor diario
Baño | bano | 3 | 7
Dormitorio 1 | dormitorio | 13.5 | 15 | Habitación principal con clóset
Dormitorio 2 | dormitorio | 12 | 14
TOTAL

## Cargas
CARGAS DEDICADAS
Lista todos los equipos con circuito propio: cocina eléctrica, calefón, aire, motores, ascensores, etc.
Nombre del equipo | Potencia (W) | Recinto (dropdown) | Activa (Sí/No) | Notas
Cocina eléctrica | 5500 | Cocina | Sí | Solo si NO hay cocina a gas
Microondas | 1500 | Cocina | Sí | Encimera de cocina
Lavadora | 2200 | Cocina | Sí | Circuito dedicado 16A
Refrigerador | 300 | Cocina | Sí | Comparte enchufes cocina
Calefón / termo eléctrico | 5500 | Baño | No | Marcar Sí si NO hay calefón a gas
Aire acondicionado | 2200 | Dormitorio 1 | No | Por cada equipo split
TOTAL ACTIVAS